|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** |
| **По открытому запросу предложений в электронной форме № 153 051** |
| **Для нужд: ООО "Газпром межрегионгаз Иваново"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Предмет закупки.** | **ОКДП** | **ОКВЭД** |
|  |  |
| №
п/п | Наименование предмета закупки | Ед.
изм. | Колич
ество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Источник бесперебойного питания APC Sуmmetra LX16 16KVA  | Штука | 1,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | SYA16K16RMI APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V - 1 шт.
SYBT5 APC SYMMETRA SYBT5 Battery module - 12 шт.
AP9335TH APC AP9335TH Temperature/Humidity - 1 шт.
SYBFXR3RMI APC SYMMETRA LX 3 BATTERY RACK-MOUNT XR FRAME, 230V - 4 шт.
SYPM4KI APC Symmetra LX 4kVA Power Module, 220/230/240V - 1 шт.
 |
| 2 | Ультрабук HP EliteBook Folio 1040 G1 H5F66EA | Штука | 3,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Система:
Процессор: Intel® Core™ i7
Частота процессора: 2100 МГц
Тип видеоадаптера: Встроенный
Серия процессора: 4600U
Кэш-память: 4096 Кб
Видеокарта: Intel HD Graphics 4400
Экран:
Диагональ дисплея: 14 LED "
Покрытие экрана: Матовое
Разрешение дисплея: 1920x1080
Оперативная память:
Тип: DDR3
Частота: 1600 MHz
Объем RAM: 8192 Mb
Кол-во слотов памяти: 2
Устройства хранения данных:
Тип носителя данных: SSD
Привод: Привода нет
Носитель данных: 256 Gb
Связь:
Wi-Fi: Есть
Мобильная сеть: 3G + 4G (LTE)
BlueTooth: Есть
FM/LAN: LAN 10/100/1000
Порты и слоты расширения:
USB 3.0: 2
Видеовыход: DisplayPort
Внешний монитор: VGA (D-Sub 15-pin)
Дополнительная информация:
ОС: Windows 7 Pro 64-bit + Windows 8 Pro 64-bit
Аккумулятор: 6 cell Li-Ion
Веб-камера: Есть
Размеры: 338 x 233 x 15,9 мм
Гарантия: 1 год
ПО: MSOf2010 Starter
Считыватель карт памяти: 3-in-1
Подсветка клавиатуры: Есть
Вес: 1.5 кг
Цвет крышки: Серебряный
Характеристики Ультрабука HP EliteBook Folio 1040 G1 H5F66EA
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Условия поставки товаров** |
| Грузополучатель | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" |
| Место (адрес) поставки товаров | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **График поставки** |
| №
п/п | Наименование | Срок поставки товара на склад грузополучателя | Колич
ество | Ед.
изм. | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Источник бесперебойного питания APC Sуmmetra LX16 16KVA  | от 14 до 14 календарных дней со дня заключения договора | 1,000 | Штука | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| 2 | Ультрабук HP EliteBook Folio 1040 G1 H5F66EA | от 14 до 14 календарных дней со дня заключения договора | 3,000 | Штука | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Условия проведения закупочной процедуры.** |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 2 208 000,01 | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей | 336 813,56 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 1 871 186,45 |
| **Обязательное требование к условиям оплаты товара**  | оплата в течение 30 календарных дней после поставки |