|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 |
| По открытому запросу предложений № 111 510 |
| Для нужд: ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предмет закупки. | ОКДП | ОКВЭД |
|  |  |
| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Лампа МГЛ | Штука | 20,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Лампа МГЛ 150Вт 220В R7s 4300К |
| 2 | Лампа ДРЛ | Штука | 10,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Мощность, Вт 250. Цоколь Е27 |
| 3 | Лампа люминесцентная трубчатая | Штука | 100,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | диаметр, мм 28мм длина, мм 1213,6мм назначение Внутреннее освещение помещений номинальная мощность, вт 36Вт тип колбы T8 тип цоколя G13 |
| 4 | Светильник люминесцентный потолочный для общественных зданий | Штука | 10,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | с ЭПРА 4х18Вт ЭмПРА 620х620х85мм накладной |
| 5 | Лампа накаливания | Штука | 200,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Диаметр, мм: 122 Высота, мм: 136 MAX мощность ламп, Вт: 25 Тип цоколя: E14 Напряжение, В: 230 |
| 6 | Лампа компактная люминесцентная | Штука | 100,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Лампа компактная люминесцентная 20Вт Е27 2700K |
| 7 | Лампа компактная люминесцентная | Штука | 100,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Диаметр, мм 48, длина, мм 118, назначение бытовое и общее освещение, номинальная мощность, вт 15, номинальное напряжение, в 230, положение горения ламп произвольное, световой поток, лм 800, срок службы, ч 8000, тип колбы спираль, тип трубки T3, тип цоколя E14, цветовая температура, к 2700 |
| 8 | Лампа светодиодная | Штука | 100,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Лампа светодиодная LED А60 11Вт 3000К E27 |
| 9 | Лампа светодиодная | Штука | 100,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Напряжение 90-260В переменного тока. Мощность 21Вт. Цоколь E27. Цветовая температура 2700-6500. Индекс цветопередачи 65-95. Световой поток 2600лм. Вес 550г |
| 10 | Лампа светодиодная | Штука | 100,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Диаметр 50 мм. Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1В). Класс энергоэффективности А. Мощность лампы 7 Вт. Номинальное напряжение с 220В. Световой поток 540 лм. Форма колбы лампы Отражатель. Цоколь GU5.3 |
| 11 | Лампа накаливания | Штука | 500,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Концентрированный свет.Зеркальная.Мощность 60 Вт.Декоративная форма колбы.Колба, d = 60 мм.Цоколь, d = 27 мм. |
| 12 | Светильник люминесцентный встраиваемый для общественных зданий | Штука | 50,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | КПД, % 66. cos φ ≥ 0.964. Цоколь источника света G13. Мощность ламп, Вт 4х18. Степень защиты IP20. Длина, мм 595. Ширина, мм 595. Высота/глубина, мм 72. Зеркальная экранирующая решетка. Встраиваемый |
| 13 | Лампа люминесцентная трубчатая | Штука | 1 000,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Материал изготовления - Стекло.Мощность (Вт) - 18.Напряжение (В) - 230.Отделка колбы (цвет) - матовый.Световой поток (лм) 1050.Цвет свечения - Белый.Цоколь / разъем G13. |
| 14 | Лампа люминесцентная трубчатая | Штука | 1 000,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Материал изготовления - Стекло.Мощность (Вт) - 18.Напряжение (В) - 230.Отделка колбы (цвет) - матовый.Световой поток (лм) 1050.Цвет свечения - Белый.Цоколь / разъем G13. |
| 15 | Аппарат пускорегулирующий | Штука | 600,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Исполнение: встраиваемый.Мощность (Вт): 2х18.Напряжение, В: 230.Тип цоколя: G13 Длина: 195 мм Ширина: 33 мм Высота: 25 мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Условия поставки товаров |
| Грузополучатель | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" |
| Место (адрес) поставки товаров | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Поставка товара осуществляется в течение 3 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от ПокупателяПериодичность выставления заявок – ЕжемесячноСрок выставления заявок – до 16.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Условия проведения закупочной процедуры. |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 564 512,00 | Способ закупки | Открытый запрос предложений |
| В том числе НДС, рублей | 86 112,00 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 478 400,00 |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента поставки товара |