|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** |
| **По открытому запросу предложений № 168 225** |
| **Для нужд: ООО "Газпром межрегионгаз Иваново"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Предмет закупки.** | **ОКДП** | **ОКВЭД** |
|  |  |
| №
п/п | Наименование предмета закупки | Ед.
изм. | Колич
ество | Допустимость эквивалента | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Батарея аккумуляторная APC SYBT5 | Штука | 10,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| 2 | Аккумулятор для источника бесперебойного питания APC RBC6 | Штука | 4,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Технические характеристики предмета закупки | Емкость 336, тип батареи: необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек, монтаж батарей: закрытый батарейный картридж, ожидаемый срок службы батарей 3-5 лет
 |
| 3 | Смартфон Huawei Nova | Штука | 2,000 | Да | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов | смартфон, Android 6.0
поддержка двух SIM-карт
экран не менее 5 дюймов, не более 6 дюймов разрешение не менее 1920x1080
камера не менее 12 МП не более 20 МП
память не менее 32 Гб, не более 128 Гб
объем оперативной памяти не менее 3 Гб, не более 6 Гб
аккумулятор не менее 3020 мА⋅ч, не более 6000 мА
вес не менее 146 г, не более 180 г.

 |
| Технические характеристики предмета закупки | смартфон, Android 6.0
поддержка двух SIM-карт
экран 5", разрешение 1920x1080
камера 12 МП, автофокус
память 32 Гб, слот для карты памяти
3G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, ГЛОНАСС
объем оперативной памяти 3 Гб
аккумулятор 3020 мА⋅ч
вес 146 г, ШxВxТ 69.10x141.20x7.10 мм
 |
| 4 | Термоблок HP LaserJet 4515 (CB506-67902/ RM1-4579-000CN) | Единица | 4,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Технические характеристики предмета закупки | Термоблок HP LaserJet 4515 (CB506-67902/ RM1-4579-000CN Термоблок в сборе для моделей HP LJ P4014/P4015/ P4515)

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Условия поставки товаров** |
| Грузополучатель | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" |
| Место (адрес) поставки товаров | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **График поставки** |
| №
п/п | Наименование | Срок поставки товара на склад грузополучателя | Колич
ество | Ед.
изм. | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Батарея аккумуляторная APC SYBT5 | от 14 до 15 календарных дней со дня заключения договора | 10,000 | Штука | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| 2 | Аккумулятор для источника бесперебойного питания APC RBC6 | от 14 до 15 календарных дней со дня заключения договора | 4,000 | Штука | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| 3 | Смартфон Huawei Nova | от 14 до 15 календарных дней со дня заключения договора | 2,000 | Штука | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| 4 | Термоблок HP LaserJet 4515 (CB506-67902/ RM1-4579-000CN) | от 14 до 15 календарных дней со дня заключения договора | 4,000 | Единица | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Условия проведения закупочной процедуры.** |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 581 599,84 | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей | 88 718,62 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 492 881,22 |
| **Обязательное требование к условиям оплаты товара**  | оплата в течение 30 календарных дней после поставки |