|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По открытому запросу предложений № 111 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для нужд: ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Предмет закупки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКДП | | | | | | | | | | ОКВЭД | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование предмета закупки | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | Колич ество | | | | Допустимость аналога | | | Грузополучатель | | | | | | | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | |
| 1 | | Лампа МГЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 20,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Лампа МГЛ 150Вт 220В RX7S 4300К | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Лампа ДРЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 10,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Мощность, Вт 250. Цоколь Е27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Лампа люминесцентная трубчатая | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 100,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | диаметр, мм 28мм длина, мм 1213,6мм назначение Внутреннее освещение помещений номинальная мощность, вт 36Вт тип колбы T8 тип цоколя G13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Светильник люминесцентный потолочный для общественных зданий | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 10,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | с ЭПРА 4х18Вт ЭПРА 620х620х85мм накладной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Лампа накаливания | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 200,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Диаметр, мм: 122 Высота, мм: 136 MAX мощность ламп, Вт: 25 Тип цоколя: E14 Напряжение, В: 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Лампа компактная люминесцентная | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 100,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Лампа компактная люминесцентная 20Вт Е27 2700K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Лампа компактная люминесцентная | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 100,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Диаметр, мм 48, длина, мм 118, назначение бытовое и общее освещение, номинальная мощность, вт 15, номинальное напряжение, в 230, положение горения ламп произвольное, световой поток, лм 800, срок службы, ч 8000, тип колбы спираль, тип трубки T3, тип цоколя E14, цветовая температура, к 2700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Лампа светодиодная | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 100,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Лампа светодиодная LED А60 11Вт 3000К E27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Лампа светодиодная | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 100,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Напряжение 90-260В переменного тока. Мощность 21-30Вт. Цоколь E27. Цветовая температура 2700-6500. Индекс цветопередачи 65-95. Световой поток 2600лм. Вес 550г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Лампа светодиодная | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 100,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Диаметр 50 мм. Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1В). Класс энергоэффективности А. Мощность лампы 7 Вт. Номинальное напряжение с 220В. Световой поток 540 лм. Форма колбы лампы Отражатель. Цоколь GU5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Лампа накаливания | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 500,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Концентрированный свет.Зеркальная.Мощность 60 Вт.Декоративная форма колбы.Колба, d = 60 мм.Цоколь, d = 27 мм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Светильник люминесцентный встраиваемый для общественных зданий | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 50,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | КПД, % 66. cos φ ≥ 0.964. Цоколь источника света G13. Мощность ламп, Вт 4х18. Степень защиты IP20. Длина, мм 595. Ширина, мм 595. Высота/глубина, мм 72. Зеркальная экранирующая решетка. Встраиваемый с ЭПРА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Лампа люминесцентная трубчатая | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1 000,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Материал изготовления - Стекло.Мощность (Вт) - 18.Напряжение (В) - 230.Отделка колбы (цвет) - матовый.Световой поток (лм) 1050.Цвет свечения - Белый.Цоколь / разъем G13. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Лампа люминесцентная трубчатая | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1 000,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Материал изготовления - Стекло.Мощность (Вт) - 18.Напряжение (В) - 230.Отделка колбы (цвет) - матовый.Световой поток (лм) 1050.Цвет свечения - Белый.Цоколь / разъем G13. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Аппарат пускорегулирующий | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 600,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Исполнение: встраиваемый.Мощность (Вт): 2х18.Напряжение, В: 230.Тип цоколя: G13 Длина: 195 мм Ширина: 33 мм Высота: 25 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | Условия поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грузополучатель | | | | | | | | | | | | | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место (адрес) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | Поставка товара осуществляется в течение 3 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя Периодичность выставления заявок – Ежемесячно Срок выставления заявок – до 16.12.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | | Условия проведения закупочной процедуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 564 512,00 | | | | | | | | | Способ закупки | | | | | | | | Открытый запрос предложений | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе НДС, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 86 112,00 | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 478 400,00 | | | | | | | | |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента поставки товара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |